Қосалқы тұтынушының электр қондырғыларын тұтынушының электр желілеріне жалғануға

ТЕХНИКАЛЫҚ ШАРТТАР

«____»______________ 201__ж.

Тұтынушы: ___________________________________________________________

Қосалқы тұтынушы: ___________________________________________________

Электрмен жабдықтау объектінің атауы _________________________________

______________________________________________________________________

Объектінің орналасу орны: ______________________________________ ауданы  ________________________________________ көшесі (даңғылы, тұйық көшесі, шағын ауданы және т.б.)   № __________________үй  ________________ ЖО, ТЕО нөмірі (бар болған жағдайда)

Объектінің рұқсат етілген қуаты  – _______кВт.

Жүктеме сипаты (бір фазалы, үш фазалы)  - ___________________________ Электр энергиясын тұтыну сипаты – тұрақты, уақытша, маусымдық  Электрмен жабдықтау санаты   -  ______________________________

Қуаттың рұқсат етілген коэффициенті –  ≥ 0,93 (Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы №393 бұйрығына сәйкес)

- Электрмен жабдықтау көзі  – __________________________________________________

- Қосу нүктесі - __________________________________________________________

- Объектіні электрмен жабдықтауды осы ТШ 2-тарм. белгіленген қосу нүктесінен есептік қимасы КЖ-0,4 (0,22) кВ бойынша орындау.

- Қосалқы тұтынушының жеке тұрған объектілері үшін:

  - Трасса схемасын және КЖ 0,4 (0,22) кВ тарту тәсілін «Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ, «Астана-АЭК» АҚ және басқа мүдделі ұйымдармен келісу.

  - Жұмыстарды жүргізу алдында «Астана-АЭК» АҚ өкілін шақыру.

  - Сыртқы электрмен жабдықтау жобасын орындау.

- Электр энергиясын есепке алуды Электр энергиясын пайдалану қағидаларының (6-параграф) талаптарына сәйкес орындау.

- Қуат беретін кірісте   ___________А номинал тоғымен қорғаныш автоматын (немесе сақтандырғышты) «Астана-РЭК» АҚ келісім хатына сәйкес орнату.

- Қуат коэффициентінің рұқсат етілген мәннен ауытқу жағдайында (0,93 кем)  - реактивтік қуатты өтімдеу жүйесін ескеру.

- Электр қондырғысын қосу алдында тұтынушыға техникалық және қабылдау-тапсыру құжаттамасын ұсыну және тұтынушы мен қосалқы тұтынушы арасында бөлу актісін рәсімдеу.

- Техникалық шарттардың әрекет ету мерзімі электр қондырғысын жобалау және құрылысының нормативтік мерзіміне сәйкес келеді.

- Бұл техникалық шарттар энергия беруші ұйымның келісімі болған кезде жарамды (Қазақстан Республикасының Электр энергиясын пайдалану қағидаларының 16-тарм.).

Тұтынушының өкілі  __________________________________________________

____________________________________________________ (ТАӘ, лауазымы, мөр)

«КЕЛІСІЛДІ» «АСТАНА-АЭК» АҚ __________________________________ ____________________________________________________ (ТАӘ, лауазымы, мөр)