## ЦДС май
Информация по загрузке (авто)трансформаторов на ПС 220-110кВ энергоузла г.Нур-Султан на 1 мая 2022 года
№ п/п | Наименование ПС | Дисп наим. тр-ров | Установленнаая мощность трансформатора |  | Загрузка трансформатора | Мощность зарезервированная для объектов по выданным ТУ | Загрузка трансформатора | Загрузка одного трансформатора | Имеется резерв мощности
|  |  | МВА | МВт | МВт | МВт | % | % | МВт
1 | Батыс | АТ-1 | 250 | 225 | 82.36 |  | 36.6044 | 72.8889 | 61
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 81.64 |  | 36.2844
2 | Достык | АТ-1 | 250 | 225 | 61.67 | 5.6 | 27.4089 | 54.8756 | 95.93
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 61.8 |  | 27.4667
3 | Шыгыс | АТ-1 | 250 | 225 | откл. | 19.9 | откл. | 0.84444 | 203.2
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 1.9 |  | 0.84444
4 | Арман | Т-1 | 6.3 | 5.67 | 3.28 | 31.1 | 57.8483 | 109.1711 | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 5.67 | 2.91 |  | 51.3228
5 | Аэропорт | Т-1 | 63 | 56.7 | 11.56 | 201 | 20.388 | 45.873 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.45 |  | 25.485
|  | Т-3 | 16 | 14.4 | 5.35 | 17.9 | 37.1528 | 63.3333 | 0
|  | Т-4 | 16 | 14.4 | 3.77 |  | 26.1806
6 | Байтерек | Т-1 | 63 | 56.7 | 4.08 | 210.9 | 7.1958 | 11.6578 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 2.53 |  | 4.4621
7 | Восточная | Т-1 | 40 | 36 | 11.96 | 25 | 33.2222 | 76.4444 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.56 |  | 43.2222
8 | Восточный Промрайон | Т-1 | 63 | 56.7 | 8.13 | 102.7 | 14.3386 | 33.4568 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 10.84 |  | 19.1182
9 | Городская | Т-1 | 40 | 36 | 11.29 | 19.9 | 31.3611 | 73.8889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.31 |  | 42.5278
10 | Жана Жол | Т-1 | 80 | 72 | 21.31 | 124.9 | 29.5972 | 59.1944 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 21.31 |  | 29.5972
11 | Жулдыз | Т-1 | 40 | 36 | 20.77 | 99.2 | 57.6944 | 111.8889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 19.51 |  | 54.1944
12 | Западная | Т-1 | 10 | 9 | 3.42 |  | 38 | 69.6667 | 2.73
|  | Т-2 | 10 | 9 | 2.85 |  | 31.6667
|  | Т-3 | 40 | 36 | откл. | 73.3 | откл. | 11.5 | 0
|  | Т-4 | 40 | 36 | 4.14 |  | 11.5
13 | Заречная | Т-1 | 63 | 56.7 | 13.04 | 52.7 | 22.9982 | 45.679 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 12.86 |  | 22.6808
14 | ИКИ | Т-1 | 16 | 14.4 | 2.39 | 7.4 | 16.5972 | 35.5556 | 1.88
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 2.73 |  | 18.9583
15 | Ишим | Т-1 | 63 | 56.7 | 3.97 | 218 | 7.0018 | 16.649 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 5.47 |  | 9.6473
16 | Караоткел | Т-1 | 25 | 22.5 | 4.55 | 12 | 20.2222 | 20.2222 | 5.95
17 | Керамика | Т-1 | 16 | 14.4 | 0.97 | 18 | 6.7361 | 6.7361 | 0
18 | Кирова | Т-1 | 25 | 22.5 | откл. | 32.2 | откл. | 68.6222 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 15.44 |  | 68.6222
19 | Кирова-2 | Т-1 | 40 | 36 | 4.77 | 52.4 | 13.25 | 23.3333 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 3.63 |  | 10.0833
20 | Коктем | Т-1 | 63 | 56.7 | 15.71 | 104.4 | 27.7072 | 53.1922 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.45 |  | 25.485
21 | Левобережная | Т-1 | 80 | 72 | 31.66 | 38.6 | 43.9722 | 71.9028 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 20.11 |  | 27.9306
22 | Новая | Т-1 | 80 | 72 | 22.85 | 50.6 | 31.7361 | 71.0139 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 28.28 |  | 39.2778
23 | Олимп | Т-1 | 63 | 56.7 | 13.34 | 229.7 | 23.5273 | 39.8589 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 9.26 |  | 16.3316
24 | ПНФ | Т-1 | 40 | 36 | 18.24 | 30.8 | 50.6667 | 116.8889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 23.84 |  | 66.2222
25 | Промзона | Т-1 | 40 | 36 | 8.67 | 32.1 | 24.0833 | 47.981 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 13.55 |  | 23.8977
26 | Степная | Т-1 | 40 | 36 | 8.74 | 20.5 | 24.2778 | 46.0278 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 7.83 |  | 21.75
27 | Туран | Т-1 | 80 | 72 | 6.68 | 272.5 | 9.2778 | 20.2083 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 7.87 |  | 10.9306
28 | Центральная | Т-1 | 40 | 36 | 15.98 | 21.5 | 44.3889 | 87.3889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.48 |  | 43
29 | Чубары | Т-1 | 63 | 56.7 | 15.12 | 59.3 | 26.6667 | 51.4109 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.03 |  | 24.7443
30 | Школьная | Т-1 | 40 | 36 | 13.43 | 35.4 | 37.3056 | 63.1667 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 9.31 |  | 25.8611
31 | Южная | Т-1 | 25 | 22.5 | 3.28 | 9.9 | 14.5778 | 25.1111 | 6.95
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 2.37 |  | 10.5333

## ОДҚ мамыр
2022 жылдың 1 мамырына қарасты Нұр-Сұлтан қ. энергия торабының 220-110 кВ ШС (авто) трансформаторлардың жүктілігі жөніндегі ақпарат
№ р/н | ҚС атауы | Тр-дың дис-лік атауы | Трансформаторлардың белгіленген қуаты |  | Тран-дың жүктелуі | Объектілерге берілген ТШ-ға сай резервталған қуат | Тран-дың жүктелуі | Бір тран-дың жүктелуі | Қуат қоры бар көлем
|  |  | МВА | МВт | МВт | МВт | % | % | МВт
1 | Батыс | АТ-1 | 250 | 225 | 82.36 |  | 36.6044 | 72.8889 | 61
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 81.64 |  | 36.2844
2 | Достык | АТ-1 | 250 | 225 | 61.67 | 5.6 | 27.4089 | 54.8756 | 95.93
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 61.8 |  | 27.4667
3 | Шыгыс | АТ-1 | 250 | 225 | откл. | 19.9 | откл. | 0.84444 | 203.2
|  | АТ-2 | 250 | 225 | 1.9 |  | 0.84444
4 | Арман | Т-1 | 6.3 | 5.67 | 3.28 | 31.1 | 57.8483 | 109.1711 | 0
|  | Т-2 | 6.3 | 5.67 | 2.91 |  | 51.3228
5 | Аэропорт | Т-1 | 63 | 56.7 | 11.56 | 201 | 20.388 | 45.873 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.45 |  | 25.485
|  | Т-3 | 16 | 14.4 | 5.35 | 17.9 | 37.1528 | 63.3333 | 0
|  | Т-4 | 16 | 14.4 | 3.77 |  | 26.1806
6 | Байтерек | Т-1 | 63 | 56.7 | 4.08 | 210.9 | 7.1958 | 11.6578 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 2.53 |  | 4.4621
7 | Восточная | Т-1 | 40 | 36 | 11.96 | 25 | 33.2222 | 76.4444 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.56 |  | 43.2222
8 | Восточный Промрайон | Т-1 | 63 | 56.7 | 8.13 | 102.7 | 14.3386 | 33.4568 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 10.84 |  | 19.1182
9 | Городская | Т-1 | 40 | 36 | 11.29 | 19.9 | 31.3611 | 73.8889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.31 |  | 42.5278
10 | Жана Жол | Т-1 | 80 | 72 | 21.31 | 124.9 | 29.5972 | 59.1944 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 21.31 |  | 29.5972
11 | Жулдыз | Т-1 | 40 | 36 | 20.77 | 99.2 | 57.6944 | 111.8889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 19.51 |  | 54.1944
12 | Западная | Т-1 | 10 | 9 | 3.42 |  | 38 | 69.6667 | 2.73
|  | Т-2 | 10 | 9 | 2.85 |  | 31.6667
|  | Т-3 | 40 | 36 | откл. | 73.3 | откл. | 11.5 | 0
|  | Т-4 | 40 | 36 | 4.14 |  | 11.5
13 | Заречная | Т-1 | 63 | 56.7 | 13.04 | 52.7 | 22.9982 | 45.679 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 12.86 |  | 22.6808
14 | ИКИ | Т-1 | 16 | 14.4 | 2.39 | 7.4 | 16.5972 | 35.5556 | 1.88
|  | Т-2 | 16 | 14.4 | 2.73 |  | 18.9583
15 | Ишим | Т-1 | 63 | 56.7 | 3.97 | 218 | 7.0018 | 16.649 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 5.47 |  | 9.6473
16 | Караоткел | Т-1 | 25 | 22.5 | 4.55 | 12 | 20.2222 | 20.2222 | 5.95
17 | Керамика | Т-1 | 16 | 14.4 | 0.97 | 18 | 6.7361 | 6.7361 | 0
18 | Кирова | Т-1 | 25 | 22.5 | откл. | 32.2 | откл. | 68.6222 | 0
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 15.44 |  | 68.6222
19 | Кирова-2 | Т-1 | 40 | 36 | 4.77 | 52.4 | 13.25 | 23.3333 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 3.63 |  | 10.0833
20 | Коктем | Т-1 | 63 | 56.7 | 15.71 | 104.4 | 27.7072 | 53.1922 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.45 |  | 25.485
21 | Левобережная | Т-1 | 80 | 72 | 31.66 | 38.6 | 43.9722 | 71.9028 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 20.11 |  | 27.9306
22 | Новая | Т-1 | 80 | 72 | 22.85 | 50.6 | 31.7361 | 71.0139 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 28.28 |  | 39.2778
23 | Олимп | Т-1 | 63 | 56.7 | 13.34 | 229.7 | 23.5273 | 39.8589 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 9.26 |  | 16.3316
24 | ПНФ | Т-1 | 40 | 36 | 18.24 | 30.8 | 50.6667 | 116.8889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 23.84 |  | 66.2222
25 | Промзона | Т-1 | 40 | 36 | 8.67 | 32.1 | 24.0833 | 47.981 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 13.55 |  | 23.8977
26 | Степная | Т-1 | 40 | 36 | 8.74 | 20.5 | 24.2778 | 46.0278 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 7.83 |  | 21.75
27 | Туран | Т-1 | 80 | 72 | 6.68 | 272.5 | 9.2778 | 20.2083 | 0
|  | Т-2 | 80 | 72 | 7.87 |  | 10.9306
28 | Центральная | Т-1 | 40 | 36 | 15.98 | 21.5 | 44.3889 | 87.3889 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 15.48 |  | 43
29 | Чубары | Т-1 | 63 | 56.7 | 15.12 | 59.3 | 26.6667 | 51.4109 | 0
|  | Т-2 | 63 | 56.7 | 14.03 |  | 24.7443
30 | Школьная | Т-1 | 40 | 36 | 13.43 | 35.4 | 37.3056 | 63.1667 | 0
|  | Т-2 | 40 | 36 | 9.31 |  | 25.8611
31 | Южная | Т-1 | 25 | 22.5 | 3.28 | 9.9 | 14.5778 | 25.1111 | 6.95
|  | Т-2 | 25 | 22.5 | 2.37 |  | 10.5333